## SYTEC Canalette in acciaio ond.
SYTEC Canalette in accaio ondulato
100 |  | Costruzioni in acciaio ondulato come ponti,
sottopassi per riali, sottopassi per selvaggina,
sistemazioni idrauliche, genio civile
| 0.1 | Riferimento per la valutazione dei prodotti,
l'assistenza al progettista e la messa in opera
SYTEC Bausysteme AG
Neuenegg BE
Tel. 031 980 14 14
| .200 | Per la posa e il rinfianco le prescrizioni
di posa acciaio ondulato SYTEC del fornitore
devono essere rispettate
200 |  | Canalette in acciaio ondulato per drenaggi di scarpate,
cammino controllato di ruscelli e roggia aperta per
acque chiare.
Fornitura e posa
| .100 | SYTEC Canalette in acciaio ondulato
in lamiere ondulate. Tutti i componenti galvanizzati
secondo EN ISO 1461 incl. bullonamento
| .111 | SYTEC Canalette in acciaio ondulato
Diametro: … m
Spessore piastra: … mm
Lunghezza delle piastre: 0.95 m
|  | Computo: metri | m
| .112 | SYTEC Canalette in acciaio ondulato
con irrigidenti longitudinali
Diametro: … m
Spessore piastra: … mm
Lunghezza delle piastre: 0.95 m
|  | Computo: metri | m
| .113 | SYTEC Canalette in acciaio ondulato
con pali e irrigidenti trasversali
per pendenza di terreno ≤ 15%
Diametro: … m
Spessore piastra: … mm
Lunghezza delle piastre: 0.95 m
|  | Computo: metri | m
| .114 | SYTEC Canalette in acciaio ondulato
con pali, irrigidenti trasversali e longitudinali
per pendenza di terreno > 15%
Diametro: … m
Spessore piastra: … mm
Lunghezza delle piastre: 0.95 m
|  | Computo: metri | m
300 |  | Supplementi
| .100 | Gomiti e diramazioni prefabbricate,
saldate e galvanizzate
| .110 | Gomiti
| .111 | Gomito planimetrico
per Pos. 200.111 / 200.112 / 200.113 / 200.114
Angolo … °
|  | Computo: pezzo | pz
| .112 | Gomito altimetrico
per Pos. 200.111 / 200.112 / 200.113 / 200.114
Angolo … °
|  | Computo: pezzo | pz
| .200 | Diramazioni per acciaio ondulato,
prefabbricate, saldate e galvanizzate
| .211 | Diramazione, diametro esterno … mm
a sinistra in direzione di deflusso
per Pos. 200.111 / 200.112 / 200.113 / 200.114
lunghezza della diramazione … mm (misura assale)
Angolo di raccordo in asse
orizzontale … °
verticale … °
|  | Computo: pezzo | pz
| .212 | Diramazione, diametro esterno … mm
a destra in direzione di deflusso
zu Pos. 200.111 / 200.112 / 200.113 / 200.114
lunghezza della diramazione … mm (misura assale)
Angolo di raccordo in asse
orizzontale … °
verticale … °
|  | Computo: pezzo | pz