## SYTEC Wellstahlkonstruktionen
SYTEC Wellstahlkonstruktionen
100 |  | Wellstahlkonstruktionen als Brückenbögen, Unterführungen,
Bachdurchlässe, Wildpassagen im Verkehrswege,
Wasserbau, Grund- und Tiefbau.
| 0.1 | Für Produkteevaluation sowie
Projektierungs- und Einbausupport:
SYTEC Bausysteme AG
Neuenegg BE
Tel. 031 980 14 14
| .200 | Beim Einbau und Hinterfüllen sind
die Einbauvorschriften SYTEC Wellstahl
des Systemlieferanten einzuhalten.
200 |  | Wellstahlkonstruktionen Liefern und Montieren.
Lieferung franko Baustelle inkl. Ablad und Zwischen-
transport. Montage auf vorbereitete Sohlenplanie.
| 0.1 | SYTEC Wellstahlrohre
Kreisprofile, Maulprofile, Unterführungsprofile,
Elipsenprofile. Alle Teile feuerverzinkt inkl. Ver-
bindungsmaterial nach EN ISO 1461
| 0.101 | Profil
|  | Typ |  | …………
|  | Durchmesser | m | …………
|  | Spannweite/Höhe | m | …………
|  | Querschnittsfläche | m² | …………
|  | Plattenstärke | mm | …………
|  | Sohlenlänge | m | …………
|  | Scheitellänge | m | …………
Inklusive:
- Kreuzungswinkelschnitt
|  | tal- / bergseits gem. Plan | ° | ….. / …..
- Böschungsschrägschnitt
|  | tal- / bergseits | ° | ….. / …..
- Schnittansatz, x-Mass
|  | tal- / bergseits | m | ….. / …..
Herstellungstoleranz +/- 2 %
|  | Widerstandsmoment | mm³/m' | ………… |  | bei kleinen T200 Profilen wichtig
|  | Feuerverzinkung: | μm | …………
Mindestwert der durchschnittlichen
Schichtdicke für nicht geschleuderte
Prüfteile gemäss EN ISO 1461.
Belastung und Überdeckung:
Gemäss Angaben Projektingenieur.
Der statische Nachweis ist durch den
Systemlieferanten zu erbringen. Als
Als Stahlreserve ist 1 mm zusätzliche
Plattenstärke einzurechnen.
Andere Systeme sind als Variante separat
zu deklarieren. Die Gleichwertigkeit zum
ausgeschriebenen System (inkl. Bemessung
nach SIA-Normen) ist mit der Angebotsabgabe
nachzuweisen.
Im Weiteren muss der Produktelieferant
nachfolgende Kriterien erfüllen:
- Gültige Zertifizierung nach ISO 9001 & ISO 14001
- 5 Referenzprojekte in der Schweiz in vergleichbarem Ausmass
und unter vergleichbaren Bedingungen inkl. Montage
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.102 | bis .109 wie .101 |  |  | Stk
| 0.2 | SYTEC Kreisbogen- und Boxprofile |  |  |  | Variante mit Flachfundamente aus
|  | mit fixiertem Fussprofil. |  |  |  | Wellstahl für Fundierung auf Kiessohle
|  | Alle Teile feuerverzinkt inkl. Ver- |  |  |  | siehe Pos. 200.300
bindungsmaterial nach EN ISO 1461
Montage auf vorbereitete Streifen-
fundamente gemäss Detailplan Nr. …
| 0.201 | Profil
|  | Typ |  | …………
|  | Spannweite/Höhe | m | …………
|  | Querschnittsfläche | m² | ………… |  | bei Boxprofilen immer angeben!
|  | Plattenstärke | mm | …………
|  | Sohlenlänge | m | …………
|  | Scheitellänge | m | …………
Inklusive:
- Kreuzungswinkelschnitt
|  | tal- / bergseits gem. Plan | ° | ….. / …..
- Böschungsschrägschnitt
|  | tal- / bergseits | ° | ….. / …..
- Schnittansatz, x-Mass
|  | tal- / bergseits | m | ….. / …..
Herstellungstoleranz +/- 2 %
|  | Widerstandsmoment | mm³/m' | ………… |  | bei kleinen T200 Profilen wichtig
|  | Feuerverzinkung: | μm | …………
Mindestwert der durchschnittlichen
Schichtdicke für nicht geschleuderte
Prüfteile gemäss EN ISO 1461.
Belastung und Überdeckung:
Gemäss Angaben Projektingenieur.
Der statische Nachweis ist durch den
Systemlieferanten zu erbringen. Als
Als Stahlreserve ist 1 mm zusätzliche
Plattenstärke einzurechnen.
Andere Systeme sind als Variante separat
zu deklarieren. Die Gleichwertigkeit zum
ausgeschriebenen System (inkl. Bemessung
nach SIA-Normen) ist mit der Angebotsabgabe
nachzuweisen.
Im Weiteren muss der Produktelieferant
nachfolgende Kriterien erfüllen:
- Gültige Zertifizierung nach ISO 9001 & ISO 14001
- 5 Referenzprojekte in der Schweiz in vergleichbarem Ausmass
und unter vergleichbaren Bedingungen inkl. Montage
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.202 | bis .209 wie .201 |  |  | Stk
| 0.3 | SYTEC Kreisbogen- und Boxprofile |  |  |  | Variante mit Fussprofilen für
|  | mit vormontiertem Flachfundament |  |  |  | Fundierung auf Betonfundament
|  | aus Wellstahl. |  |  |  | siehe Pos. 200.200
Alle Teile feuerverzinkt inkl. Ver-
bindungsmaterial nach EN ISO 1461
Montage auf vorbereitete
Kiesfundation
| 0.301 | Profil
|  | Typ |  | …………
|  | Spannweite/Höhe | m | …………
|  | Querschnittsfläche | m² | ………… |  | bei Boxprofilen immer angeben!
|  | Plattenstärke | mm | …………
|  | Sohlenlänge | m | …………
|  | Scheitellänge | m | …………
Inklusive:
- Kreuzungswinkelschnitt
|  | tal- / bergseits gem. Plan | ° | ….. / …..
- Böschungsschrägschnitt
|  | tal- / bergseits | ° | ….. / …..
- Schnittansatz, x-Mass
|  | tal- / bergseits | m | ….. / …..
- Flachfundamente aus Wellstahl
Ausmass: m' Sohlenlänge
Wellung …
Breite … m
Herstellungstoleranz +/- 2 %
|  | Widerstandsmoment | mm³/m' | ………… |  | bei kleinen T200 Profilen wichtig
|  | Feuerverzinkung: | μm | …………
Mindestwert der durchschnittlichen
Schichtdicke für nicht geschleuderte
Prüfteile gemäss EN ISO 1461.
Belastung und Überdeckung:
Gemäss Angaben Projektingenieur.
Der statische Nachweis ist durch den
Systemlieferanten zu erbringen. Als
Als Stahlreserve ist 1 mm zusätzliche
Plattenstärke einzurechnen.
Andere Systeme sind als Variante separat
zu deklarieren. Die Gleichwertigkeit zum
ausgeschriebenen System (inkl. Bemessung
nach SIA-Normen) ist mit der Angebotsabgabe
nachzuweisen.
Im Weiteren muss der Produktelieferant
nachfolgende Kriterien erfüllen:
- Gültige Zertifizierung nach ISO 9001 & ISO 14001
- 5 Referenzprojekte in der Schweiz in vergleichbarem Ausmass
und unter vergleichbaren Bedingungen inkl. Montage
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.202 | bis .209 wie .201 |  |  | Stk
| 0.3 | Zuschläge
| 0.33 | Aussparungen werkseitig
verschweisst und feuerverzinkt
| 0.311 | Aussparung rund
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Durchmesser DN/OD: … mm
Durchmesser DN/ID: … mm
Plattenstärke: … mm
Gemäss Plan Nr. …
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.312 | Aussparung rund
mit eingeschweisstem Futterrohr
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Durchmesser DN/OD: … mm
Durchmesser DN/ID: … mm
Plattenstärke: … mm
Gemäss Plan Nr. …
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.313 | Aussparung rechteckig
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Innenmasse [L x B]: … x … m
Plattenstärke: … mm
Gemäss Plan Nr. …
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.314 | Aussparung rechteckig
mit eingeschweisstem Stahlrahmen
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Innenmasse [L x B]: … x … m
Plattenstärke: … mm
Gemäss Plan Nr. …
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.4 | Richtungsänderungen
werkseitig verschweisst
und feuerverzinkt
| 0.41 | Knicke
| .411 | Zuschlag Knick, horizontal
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Winkel … °
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.412 | bis .414 wie .411 |  |  | Stk
| .415 | Zuschlag Knick, vertikal
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Winkel … °
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.416 | bis .419 wie .415 |  |  | Stk
| .420 | Abzweiger zu Wellstahlrohre
werkseitig verschweisst
und feuerverzinkt
| .421 | Abzweiger DN/OD … mm
in Fliessrichtung Links
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Länge Abzweiger … mm (in Achse gemessen)
Anschlusswinkel in Achse
horizontal … °
vertikal … °
Gemäss Plan Nr. …
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| .422 | Abzweiger DN/OD … mm
in Fliessrichtung Rechts
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Länge Abzweiger … mm (in Achse gemessen)
Anschlusswinkel in Achse
horizontal … °
vertikal … °
Gemäss Plan Nr. …
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| .500 | Schächte werkseitig
verschweisst und feuerverzinkt
| .510 | Schächte ohne Armaturen
mit Spannweite ≤ 2.0 m
| .511 | Schacht, rechteckig
mit Aussteifungen,
zentrisch auf Wellstahlscheitel
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Innenmasse [L x B]: … x … m
Höhe: … m
Gemäss Plan Nr. ….
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| .512 | Schacht, rechteckig
mit Aussteifungen,
exzentrisch auf Wellstahlscheitel
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Versatz Schachtachse: … m
Innenmasse [L x B]: … x … m
Höhe: … m
Gemäss Plan Nr. ….
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| .520 | Schächte ohne Armaturen
mit Spannweite > 2.0 m
| .521 | Schacht, rechteckig
mit Aussteifungen,
zentrisch auf Wellstahlscheitel
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Innenmasse [L x B]: … x … m
Höhe: … m
Gemäss Plan Nr. ….
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| .522 | Schacht, rechteckig
mit Aussteifungen,
exzentrisch auf Wellstahlscheitel
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Versatz Schachtachse: … m
Innenmasse [L x B]: … x … m
Höhe: … m
Gemäss Plan Nr. ….
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.6 | Zubehör und Innenausbau
| 0.601 | Schraubenkappen zu
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Kunststoff - Kappen für
Abdeckung von Schrauben
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.602 | Ankerschrauben, feuerverzinkt |  |  |  | Andere Längen auf Anfrage
für Beton-Wellstahlverbindung
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Typ M12, Länge 143 mm
inkl. 2 Muttern
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.603 | Ankerschrauben, feuerverzinkt |  |  |  | Andere Längen auf Anfrage
für Beton-Wellstahlverbindung
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Typ M20, Länge 280 mm
inkl. 2 Muttern
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.604 | Kantenschutzprofil Slim, EPDM
für Portalabschluss mit Kautschukprofil
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
|  | Ausmass: Meter |  |  | m
| 0.605 | Stahlkranz, feuerverzinkt
für Portalabschluss mit Stahlprofil
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Abmessung B x t … x … mm
|  | Ausmass: Meter |  |  | m
| 0.606 | Schwellenholzgurte aus Aluminiumstreifen |  |  |  | Für Wellstahlserie T70 / T100
zur Befestigung von Rundholz am Wellstahl
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
für Schraubverbindung M12
Länge 1.20 m
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.607 | Schwellenholzgurte aus Aluminiumstreifen |  |  |  | Für Wellstahlserie T200
zur Befestigung von Rundholz am Wellstahl
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
für Schraubverbindung M20
Länge 1.00 m
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.61 | Sohlensegmente, feuerverzinkt
mit Winkelprofile zur Fixierung
im geschlossenen Wellstahlprofil
Lieferung und Montage
| 0.611 | Sohlensegmente
mit Niederwasserrinne
zu Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Höhe Sohlensegment … cm
in Profilachse gemessen
Niederwasserrinne L x H
Abmessung ... x ... cm
Plattenstärke ... mm
Inkl. Winkelprofile zur
Fixierung am Wellstahl
Gemäss Plan Nr. ….
|  | Ausmass: Stück |  |  | Stk
| 0.7 | Geokunststoffe
| 0.71 | Abdichten von Wellstahlkonstruktionen
mittels EDPM Membrane zwischen
zwei Lagen Schutzvlies
nach Norm VSS 70 243
"Geokunststoffe; Anforderungen für die
Funktionen Schützen und Drainieren"
| 0.711 | SYTEC Wellstahlabdichtungssystem
aufgebaut aus:
- Schutzvlies SYTEC PPW 1200
- Abdichtungsmembrane SYTEC Rubberfol EPDM 1.2 mm
- Schutzvlies SYTEC PPW 1200
|  | Ausmass: m² Membrane |  |  | m²
| 0.72 | Geokunststoffe mit der Funktion Trennen,
Filtern und Drainieren von Schichten
Geokunststoffe nach Norm VSS 70 241
"Geotextilien; Anforderungen für die
Funktionen Trennen und Filtern" und VSS 70 243
"Geokunststoffe; Anforderungen für die
Funktionen Schützen und Drainieren"
| 0.721 | Geovlies SYTEC NW Medium |  |  |  | Bem.: Trennvlies für Fundationsschicht
Rohstoff PP
Zugfestigkeit l / q min. 12 / 12 kN/m
Stempeldurchdrückkraft min. 2.0 kN
Höchstzugkraftdehnung l / q min. 35 / 35 %
Witterungsbeständigkeit min. 60 %
Oxidationsbeständigkeit min. 100 Jahre
Rollengrösse 5.25 / 4.00 / 2.65 / 2.00 x 100 m
Mindestüberlappung 0.30 m,
bzw. 0.50 m bei unebenem Planum
|  | Ausmass: m² |  |  | m²
| 0.722 | Geofiltergewebe SYTEC HF 400 |  |  |  | Bem.: Filtergewebe für Sickerleitung
Zugfestigkeit l / q min. 25.1 / 18.3 kN/m
Höchstzugkraftdehnung l / q min. 13 / 14 %
Stempeldurchdrückkraft min. 2.6 kN
Durchfluss senkrecht zur Ebene
bei 50 mm Wassersäule min. 90 l/m²s
Öffnungsweite min. / max. 0.30 / 0.50 mm
Witterungsbeständigkeit min. 80 %
Oxidationsbeständigkeit min. 100 Jahre
Rollengrösse 5.25 / 2.65 / 1.30 x 100 m
Mindestüberlappung 0.30 m,
bzw. 0.50 m bei unebenem Planum
|  | Ausmass: m² |  |  | m²
| 0.723 | Drainagematte SYTECDRAIN TST 601 |  |  |  | Bem.: Drainagematte für normale
|  | Filtervlies - Sickerkörper - Filtervlies |  |  |  | Anforderungen
Rohstoff Sickerkörper: PP
Rohstoff Filtervlies: PP
Masse 1000 g/m²
Wasserableitvermögen in der Ebene, i= 1.0
bei 20 kN/m² l / q 1.9 / 0.8 l/ms
bei 100 kN/m² l / q 1.0 / 0.5 l/ms
Witterungsbeständigkeit min. 80 %
Oxidationsbeständigkeit min. 100 Jahre
EcoBau zertifiziert -
min. Minergie-ECO 1. Priorität
Rollengrösse 1.90 x 35 m
Mindestüberlappung 0.20 m
|  | Ausmass: m² |  |  | m²
| 0.724 | Drainagematte SYTECDRAIN TDP 1250/2 |  |  |  | Bem.: Drainagematte für hohe
|  | Filtervlies - Drainagenetz - Filtervlies |  |  |  | Überschüttungen
Rohstoff Drainagenetz: HDPE
Rohstoff Filtervlies: PP
Masse 1600 g/m²
Wasserableitvermögen in der Ebene, i= 1.0
bei 20 kN/m² l / q 4.0 / 1.6 l/ms
bei 200 kN/m² l / q 3.5 / 1.2 l/ms
Witterungsbeständigkeit min. 80 %
Oxidationsbeständigkeit min. 100 Jahre
Rollengrösse 1.50 x 20 m
Mindestüberlappung 0.10 m
|  | Ausmass: m² |  |  | m²