## Bassin de rétention
Bassin de rétention SYTEC Spirel
100 |  | Tuyaux en acier ondulé
zingués au feu
| 0.2 | Référence pour l'évaluation des produits,
l'assistance au projeteur et à la mise en place
SYTEC Bausysteme AG
Neuenegg BE
Tel. 031 980 14 14
| 0.2 | Lors de la pose et du remblayage
les prescriptions de pose SYTEC Spirel
doivent être respectées.
200 |  | Tuyaux en acier ondulé avec raccords à bride
Fourniture et pose
| .100 | Bassin de rétention en tuyaux en acier ondulé
pour rétention souterraine des eaux claires
Toutes les pièces zinguées à chaud
selon EN ISO 10342 ou 10346,
y compris visserie
| 0.11 | SYTEC Spirel, profils circulaires
|  | Matière première: acier zingué au feu min. 600 g/m2 |  | Variante pour atmosphères aggressives:
|  | pour atmosphères non-agressives |  | Matière première: acier zingué au feu
|  | Longueur du tuyau 6.0 m' (mesuré à la semelle) |  | min. 600 g/m² avec revêtement
|  | tolérance de fabrication +/- 5% |  | supplémentaire en PE SYTEC
Trenchcoat, intérieur et extérieur
| .111 | Bassin de rétention SYTEC Spirel
Diamètre DN/ID: … mm
Longueur du bassin … m (mesuré à la semelle)
comprenant:
- ... Parois extérieures DN … mm
- ... raccords à brides DN … mm
- ... regard de visite DN/ID … mm, h= … m
- ... puisard DN/ID … mm, h= … m
- … entrée DN/OD … mm
- … sortie avec trop plein DN/OD … mm
|  | - … crépine DN … mm |  | Variante: Régulateur de débit DN … mm
|  | pour débit maximal de … l/s |  | pour débit de … l/s
- … échelle h= … m, avec aide de sortie
et fixations d'échelle selon SN EN 14396
Selon indications de l'ingénieur de projet,
la vérification statique doit être
livrée par le fournisseur
Prévoir 1 mm supplémentaire
comme réserve de corrosion
D'autres systèmes sont à proposer en variante.
Il faut fournir la statique (selon les conditions
du projet) à la remise des soumissions à
l'ingénieur du projet
|  | Métré: pièce | pcs
| 0.41 | SYTEC Spirel, profils aplatis |  | Variante pour atmosphères aggressives:
|  | Matière première: acier zingué au feu min. 600 g/m2 |  | Matière première: acier zingué au feu
|  | pour atmosphères non-agressives |  | min. 600 g/m² avec revêtement
|  | Longueur du tuyau 6.0 m' (mesuré à la semelle) |  | supplémentaire en PE SYTEC
|  | tolérance de fabrication +/- 5% |  | Trenchcoat, intérieur et extérieur
| .211 | Bassin de rétention SYTEC Spirel PA
Spirel PA …
Portée / Hauteur … / ... m
Longueur du bassin … m (mesuré à la semelle)
comprenant:
- ... Parois extérieures DN … mm
- ... raccords à brides DN … mm
- ... regard de visite DN/ID … mm, h= … m
- ... puisard DN/ID … mm, h= … m
- … entrée DN/OD … mm
- … sortie avec trop plein DN/OD … mm
|  | - … crépine DN … mm |  | Variante: Régulateur de débit DN … mm
|  | pour débit maximal de … l/s |  | pour débit de … l/s
- … échelle h= … m, avec aide de sortie
et fixations d'échelle selon SN EN 14396
Selon indications de l'ingénieur de projet,
la vérification statique doit être
livrée par le fournisseur
Prévoir 1 mm supplémentaire
comme réserve de corrosion
D'autres systèmes sont à proposer en variante.
Il faut fournir la statique (selon les conditions
du projet) à la remise des soumissions à
l'ingénieur du projet
|  | Métré: pièce | pcs