## Galleria in nastro trasportator
SYTEC tunnel per nastro trasportatore
100 |  | Costruzioni in acciaio ondulato come
tunnel per nastro trasportatore
| 0.1 | Riferimento per la valutazione dei prodotti,
l'assistenza al progettista e la messa in opera
SYTEC Bausysteme AG
Neuenegg BE
Tel. 031 980 14 14
| .200 | Per la posa e il rinfianco le prescrizioni
di posa acciaio ondulato SYTEC del fornitore
devono essere rispettate
200 |  | Costruzioni in acciaio ondulato come
tunnel per nastro trasportatore per
impianti di produzione di Beton per calcestruzzo e ghiaia
Fornitura e montaggio sul piano
di posa preparato
| .100 | SYTEC acciaio ondulato
Profili circolari e appiattiti.
Tutti i componenti galvanizzati secondo
EN ISO 1461 incl. bullonamento
| .101 | Profilo
|  | Tipo |  | …………
|  | Diametro | m | …………
|  | Portata/Altezza | m | …………
|  | Area in sezione | m² | …………
|  | Spessore piastra | mm | …………
|  | Lunghezza base | m | …………
|  | Lunghezza cima | m | …………
Inclusi:
- Angolo d'incrocio
|  | lato valle/monte | ° | ….. / …..
secondo piano
- Taglio del bordo
|  | lato valle/monte | ° | ….. / …..
- Quota taglio, altezza x
|  | lato valle/monte | m | ….. / …..
Tolleranza di produzione +/- 2 %
|  | Momento resistente | mm³/m' | …………
|  | Zincatura: | μm | …………
Valore minimo dello spessore medio
di zincature secondo EN ISO 1461
Carico e copertura:
Secondo indicazione del progettista.
Il dimensionamento statico deve
essere fornito dal fornitore del sistema.
Riserva di spessore d'acciaio: 1 mm aggiuntivo
Altri sistemi sono da dichiarare separatamente come varianti.
L'equivalenza al prodotto descritto in capitolato
deve essere provata incl. calcoli statici (secondo norme SIA)
in fase d'appalto.
Inoltre, il fornitore deve fornire le seguenti prove:
- Certificati ISO 9001 e 14001
- 5 CH-progetti di riferimento di dimensioni comparabili, incl. montaggio
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.102 | fino .109 come .101 |  |  | pz
| 0.2 | Gomiti e diramazioni prefabbricate,
saldati e galvanizzati
| 0.21 | Gomiti
| .211 | Gomito planimetrico
per Pos. 200.101 / … /
Angolo … °
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.212 | fino .214 come .211 |  |  | pz
| .215 | Gomito altimetrico
per Pos. 200.101 / … /
Angolo … °
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.216 | fino .219 come .215 |  |  | pz
300 |  | Supplementi
| 0.101 | Supplemento per ogni singola tappa
per montaggio
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
|  | Per ogni tappa |  |  | pz
| 0.102 | Supplemento per ogni singola tappa
per montaggio
Durante il fine settimana / di notte
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
|  | Per ogni tappa |  |  | pz
| .200 | Aperture con telai irrigidenti prefabbricati,
saldati e galvanizzati
| .210 | Aperture con portate ≤ 2.0 m
| .211 | Aperture rettungolari con telai irrigidenti,
Misura interna [L x B]: … x … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .220 | Aperture con portate > 2.0 m
| .221 | Aperture rettungolari con telai irrigidenti,
Misura interna [L x B]: … x … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .300 | Pozzi e tramogge di scarico, prefabricati
saldare e galvanizzate
| .310 | Tramoggia senza l'armatura
con portata ≤ 2.0 m
| .311 | Tramoggia rettangolare
con irrigidimento e raccordo
in flangia per raccordare
il dosatore di ghiaia
Misura interna [L x B]: … x … m
Altezza: … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .312 | Tramoggia trapezoidale
con irrigidimento e raccordo
in flangia per raccordare
il dosatore di ghiaia
Misura interna, base [L x B]: … x … m
Misura interna, cima [L x B]: … x … m
Altezza: … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .410 | Tramoggia senza l'armatura
con portata > 2.0 m
| .411 | Tramoggia rettangolare
con irrigidimento e raccordo
in flangia per raccordare
il dosatore di ghiaia
Misura interna [L x B]: … x … m
Altezza: … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .412 | Tramoggia trapezoidale
con irrigidimento e raccordo
in flangia per raccordare
il dosatore di ghiaia
Misura interna, base [L x B]: … x … m
Misura interna, cima [L x B]: … x … m
Altezza: … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.5 | Pareti esterna in acciaio, prefabricati
saldare e galvanizzate
| 0.511 | Parete esterna
per Pos. 200.101 / … /
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.512 | Parete esterna con telaio della porta
Misura interna [L x B]: … x … m
per Pos. 200.101 / … /
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.6 | Passerella in acciaio, prefabricati
saldare e galvanizzate
| 0.611 | Su richiesta
| 0.7 | Supplementi e accessori
| 0.701 | Bulloni d'ancorraggio, galvanizzati |  |  |  | Altri lunghezzi su richiesta
per raccordo calcestruzzo - acciacio ondulato
per Pos. 200.101 / … /
Tipo M20, Lunghezza 280 mm
incl. 2 Dadi
|  | Computo: pezzo |  |  | pz