## Costruzioni in acciaio ondulato
Costruzioni in acciaio ondulato SYTEC
100 |  | Costruzioni in acciaio ondulato come ponti,
sottopassi per riali, sottopassi per selvaggina,
sistemazioni idrauliche, genio civile
| 0.2 | Riferimento per la valutazione dei prodotti,
l'assistenza al progettista e la messa in opera
SYTEC Bausysteme AG
Neuenegg BE
Tel. 031 980 14 14
| .200 | Per la posa e il rinfianco le prescrizioni
di posa acciaio ondulato SYTEC del fornitore
devono essere rispettate
200 |  | Fornitura e montaggio di costruzioni in acciaio ondulato.
Fornitura franco cantiere incl. scarico e trasporti
intermedi. Montaggio su piano di posa preparato.
| 0.1 | SYTEC acciaio ondulato
Profili per sottopassi, circolari, appiattiti e ellittici.
Tutti i componenti galvanizzati secondo EN ISO 1461
incl. bullonamento
| 0.101 | Profilo
|  | Tipo |  | …………
|  | Diametro | m | …………
|  | Portata/Altezza | m | …………
|  | Area in sezione | m² | …………
|  | Spessore piastra | mm | …………
|  | Lunghezza base | m | …………
|  | Lunghezza cima | m | …………
Inclusi:
- Angolo d'incrocio
|  | lato valle/monte | ° | ….. / …..
secondo piano
- Taglio del bordo
|  | lato valle/monte | ° | ….. / …..
- Quota taglio, altezza x
|  | lato valle/monte | m | ….. / …..
Tolleranza di produzione +/- 2 %
|  | Momento resistente | mm³/m' | ………… |  | importante per picoli profili T200
|  | Zincatura: | μm | …………
Valore minimo dello spessore medio
di zincature secondo EN ISO 1461
Carico e copertura:
Secondo indicazione del progettista.
Il dimensionamento statico deve essere
fornito dal fornitore del sistema.
Riserva di spessore d'acciaio: 1 mm aggiuntivo
Altri sistemi sono da dichiarare separatamente come varianti.
L’equivalenza al sistema descritto (inclusa la verifica
secondo le norme SIA) deve essere dimostrata al momento
della presentazione dell’offerta. Inoltre, il fornitore del prodotto
deve soddisfare i seguenti criteri:
- Certificazione valida secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001
- 5 progetti di riferimento in Svizzera di entità comparabil
e realizzati in condizioni analoghe, inclusi il montaggio
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.102 | fino .109 come .101 |  |  | pz
| 0.2 | SYTEC profili ad arco circolari, multiarco e box |  |  |  | Variante: Fondazione in acciaio ondulato
|  | incl. profilo di base. Tutti i componenti galvanizzati |  |  |  | per fondazione su strato di fondazione
|  | secondo EN ISO 1461 incl. bullonamento |  |  |  | in misto granulare.
|  | Montaggio su fondazoine in calcestruzzo armato |  |  |  | vedi pos. 200.300
secondo piano No. …
| 0.201 | Profilo
|  | Tipo |  | …………
|  | Portata/Altezza | m | …………
|  | Area in sezione | m² | ………… |  | da definire per profili box!
|  | Spessore piastra | mm | …………
|  | Lunghezza base | m | …………
|  | Lunghezza cima | m | …………
Inclusi:
- Angolo d'incrocio
|  | lato valle/monte | ° | ….. / …..
secondo piano
|  | - Taglio del bordo | ° | ….. / …..
lato valle/monte
|  | - Quota taglio, altezza x | m | ….. / …..
lato valle/monte
Tolleranza di produzione +/- 2 %
|  | Momento resistente | mm³/m' | ………… |  | importante per picoli profili T200
|  | Zincatura: | μm | …………
Valore minimo dello spessore medio
di zincature secondo EN ISO 1461
Carico e copertura:
Secondo indicazione del progettista.
Il dimensionamento statico deve essere
fornito dal fornitore del sistema.
Riserva di spessore d'acciaio: 1 mm aggiuntivo
Altri sistemi sono da dichiarare separatamente come varianti.
L’equivalenza al sistema descritto (inclusa la verifica
secondo le norme SIA) deve essere dimostrata al momento
della presentazione dell’offerta. Inoltre, il fornitore del prodotto
deve soddisfare i seguenti criteri:
- Certificazione valida secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001
- 5 progetti di riferimento in Svizzera di entità comparabil
e realizzati in condizioni analoghe, inclusi il montaggio
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.202 | fino .209 come .201 |  |  | pz
| 0.3 | SYTEC profili ad arco circolari, multiarco e box |  |  |  | Variante: Profilo di base per fissaggio
|  | con fondazione in piastre di acciaio ondulato. |  |  |  | su fondazione in calcestruzzo armato.
|  | Tutti i componenti galvanizzati secondo |  |  |  | vedi pos. 200.200
EN ISO 1461 incl. bullonamento
Montaggio su strato di fondazione in misto granulare
| 0.301 | Profilo
|  | Tipo |  | …………
|  | Portata/Altezza | m | …………
|  | Area in sezione | m² | ………… |  | da definire per profili box!
|  | Spessore piastra | mm | …………
|  | Lunghezza base | m | …………
|  | Lunghezza cima | m | …………
Inclusi:
- Angolo d'incrocio
|  | lato valle/monte | ° | ….. / …..
secondo piano
- Taglio del bordo
|  | lato valle/monte | ° | ….. / …..
- Quota taglio, altezza x
|  | lato valle/monte | m | ….. / …..
- Fondazione in acciaio ondulato
Computo: m' lunghezza base
Ondulazione …
Larghezza … m
Tolleranza di produzione +/- 2 %
|  | Momento resistente | mm³/m' | ………… |  | importante per picoli profili T200
|  | Zincatura: | μm | …………
Valore minimo dello spessore medio
di zincature secondo EN ISO 1461
Carico e copertura:
Secondo indicazione del progettista.
Il dimensionamento statico deve essere
fornito dal fornitore del sistema.
Riserva di spessore d'acciaio: 1 mm aggiuntivo
Altri sistemi sono da dichiarare separatamente come varianti.
L’equivalenza al sistema descritto (inclusa la verifica
secondo le norme SIA) deve essere dimostrata al momento
della presentazione dell’offerta. Inoltre, il fornitore del prodotto
deve soddisfare i seguenti criteri:
- Certificazione valida secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001
- 5 progetti di riferimento in Svizzera di entità comparabil
e realizzati in condizioni analoghe, inclusi il montaggio
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.302 | fino .309 come .301 |  |  | pz
| 0.4 | Supplementi
| 0.401 | Supplemento per ogni singola tappa
per montaggio
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
|  | Per ogni tappa |  |  | pz
| 0.402 | Supplemento per ogni singola tappa
per montaggio
Durante il fine settimana / di notte
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
|  | Per ogni tappa |  |  | pz
| 0.41 | Risparmi prefabbricati,
saldati e galvanizzati
| 0.411 | Risparimo circolare
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Diametro interno: … mm
Diametro esterno: … mm
Spessore piastra: … mm
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.412 | Risparimo circolare con
tubo fodera saldato
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Diametro interno: … mm
Diametro esterno: … mm
Spessore piastra: … mm
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.413 | Risparimo rettangolare
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Misura interna [L x B]: … x … m
Spessore piastra: … mm
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.414 | Risparimo rettangolare
con telaio in acciaio, saldato
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Misura interna [L x B]: … x … m
Spessore piastra: … mm
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.5 | Gomiti e diramazioni prefabbricate,
saldate e galvanizzate
| 0.51 | Gomiti
| .511 | Gomito planimetrico
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Angolo … °
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.512 | fino .514 come .511 |  |  | pz
| .515 | Gomito altimetrico
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Angolo … °
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.516 | fino .519 come .515 |  |  | pz
| .520 | Diramazioni per acciaio ondulato,
prefabbricate, saldate e galvanizzate
| .521 | Diramazione, diametro esterno … mm
a sinistra in direzione di deflusso
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
lunghezza della diramazione … mm (misura in asse)
Angolo di raccordo in asse
orizzontale … °
verticale … °
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .522 | Diramazione, diametro esterno … mm
a destra in direzione di deflusso
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
lunghezza della diramazione … mm (misura in asse)
Angolo di raccordo in asse
orizzontale … °
verticale … °
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .600 | pozzi prefabbricati
saldati e galvanizzati
| .610 | Pozzi senza allestimenti
con portata ≤ 2.0 m
| .611 | Pozzo rettangolare
con irrigidimento, centrico
sull'asse della condotta in acciaio ondulato
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Misura interna [L x B]: … x … m
Altezza: … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .612 | Pozzo rettangolare
con irrigidimento, eccentrico
all'asse della condotta in acciaio ondulato
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Spostamento dall'asse della
condotta in acciaio ondulato : … m
Misura interna [L x B]: … x … m
Altezza: … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .620 | Pozzi senza allestimenti
con portata > 2.0 m
| .621 | Pozzo rettangolare
con irrigidimento, centrico
sull'asse della condotta in acciaio ondulato
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Misura interna [L x B]: … x … m
Altezza: … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .622 | Pozzo rettangolare
con irrigidimento, eccentrico
all'asse della condotta in acciaio ondulato
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Spostamento dall'asse della
condotta in acciaio ondulato : … m
Misura interna [L x B]: … x … m
Altezza: … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.7 | Accessori e allestimenti speciali
| 0.701 | Tappo di copertura per bulloni
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Tappo sintetico per
copertura di bulloni
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.702 | Bulloni d'ancorraggio, galvanizzati |  |  |  | Altri lunghezzi su richiesta
per raccordo calcestruzzo - acciacio ondulato
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Tipo M12, Lunghezza 143 mm
incl. 2 Dadi
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.703 | Bulloni d'ancorraggio, galvanizzati |  |  |  | Altri lunghezzi su richiesta
per raccordo calcestruzzo - acciacio ondulato
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Tipo M20, Lunghezza 280 mm
incl. 2 Dadi
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.704 | Profilo di protezione del bordo tipo "Slim", EPDM
Protezione dei tagli d'estremità
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
|  | Computo: m' |  |  | m
| 0.705 | Coronamento in acciaio, galvanizzato
per realizzazione di portali con profilo in acciaio
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Dimensione Largh. x spes. … x … mm
|  | Computo: m' |  |  | m
| 0.706 | Cinture in alluminio |  |  |  | Per serie T70 / T100
per fissaggio di traversine in legno
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
per Bulloni M12
Lunghezza 1.20 m
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.707 | Cinture in alluminio |  |  |  | Per serie T200
per fissaggio di traversine in legno
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
per Bulloni M20
Lunghezza 1.00 m
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.71 | Segmenti in acciaio, galvanizzati
con profili angolari per fissaggio
nei profili chiusi
Fornitura e montaggio
| 0.711 | Segmento in acciaio
con scanalatura per magra
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
Altezza di segmento … cm
Missurato sull'asse del profilo
Scanalatura per magra L x H
Misura: ... x ... cm
Spessore piastra: ... mm
Incl. profili angolari per
fissaggio alla condotta
in acciaio ondulato
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.8 | Geosintetici
| 0.81 | Impermeabilizzazione per acciaio ondulato
con membrana in EPDM posa tra da due
strati di geonontessuto di protezione
secondo la norma VSS 70 243
"Geosintetici; Esigenze per la
funzione di protezione"
| 0.811 | Sistema d'impermeabilizzazione
per acciaio ondulato SYTEC
Contiene:
- geonontessuto di protezione SYTEC PPW 1200
- Impermeabilizzazione SYTEC Rubberfol EPDM 1.2 mm
- geonontessuto di protezione SYTEC PPW 1200
|  | Computo: m² superficie di membrana posata |  |  | m²
| 0.82 | Geosintetici con funzioni di separazione
filtrazione e di drenaggio
Geosintetici secondo la norma VSS 70 241
"Geosintetici; Esigenze per le
funzioni di separazione, filtrazione e di drenaggio"
| 0.821 | Geonontessuto SYTEC NW Medium |  |  |  | Rim.: Geonontessuto di separazione
|  | Materia prima PP |  |  |  | per strato di fondazione
Resistenza alla trazione l / t min. 12 / 12 kN/m
Resistenza al punzonamento min. 2.0 kN
Allungamento sotto trazione massima l / t min. 35 / 35 %
Resistenza alle intemperie min. 60 %
Resistenza all'ossidazione min. 100 anni
Dimensione del rotolo 5.25 / 4.00 / 2.65 / 2.00 x 100 m
Sovrapposizione minima di 0.30 m,
o 0.50 m per sottofondi irregolari
|  | Computo: m² |  |  | m²
| 0.822 | Geotessuto filtrante SYTEC HF 400 |  |  |  | Rim.: Geotessuto filtrante
|  | Resistenza alla trazione l / t min. 25.1 / 18.3 kN/m |  |  |  | per pacchetto di drenaggio
Allungamento sotto trazione massima l / t min. 13 / 14 %
Resistenza al punzonamento min. 2.6 kN
Flusso perpendicolare al piano
a 50 mm di colonna d’acqua min. 90 l/m²s
Apertura di filtrazione min. / max. 0.30 / 0.50 mm
Resistenza alla intemperie min. 80 %
Resistenza all'ossidazione min. 100 anni
Dimensione del rotolo 5.25 / 2.65 / 1.30 x 100 m
Sovrapposizione minima di 0.30 m,
o 0.50 m per sottofondi irregolari
|  | Computo: m² |  |  | m²
| 0.823 | Stuoia drenante SYTECDRAIN TST 601 |  |  |  | Rim.: Stuoia drenante
|  | Nontessuto filtrante - nucleo |  |  |  | per situazione normale
drenante - nontessuto filtrante
Materia prima nucleo drenante: PP
Materia prima nontessuto filtrante: PP
Massa 1000 g/m²
Capacità di deflusso nel piano, i= 1.0
a 20 kN/m² l / t 1.9 / 0.8 l/ms
a 100 kN/m² l / t 1.0 / 0.5 l/ms
Resistenza alle intemperie min. 80 %
Resistenza all'ossidazione min. 100 anni
Certificato EcoBau -
Minimo Minergie-ECO 1. priorità
Dimensione del rotolo 1.90 x 35 m
Sovrapposizione minima di 0.20 m
|  | Computo: m² |  |  | m²
| 0.824 | Stuoia drenante SYTECDRAIN TDP 1250/2 |  |  |  | Rim.: Stuoia drenante
|  | Nontessuto filtrante - nucleo |  |  |  | per carico grande
drenante - nontessuto filtrante
Materia prima nucleo drenante: HDPE
Materia prima nontessuto filtrante: PP
Massa 1600 g/m²
Capacità di deflusso nel piano, i= 1.0
a 20 kN/m² l / t 4.0 / 1.6 l/ms
a 200 kN/m² l / t 3.5 / 1.2 l/ms
Resistenza alle intemperie min. 80 %
Resistenza all'ossidazione min. 100 anni
Dimensione del rotolo 1.50 x 20 m
Sovrapposizione minima di 0.10 m
|  | Computo: m² |  |  | m²