## Bassin de rétention
Système de réservoir SYTEC Squiril
100 |  | Système de réservoir
zingués au feu
| 0.2 | Référence pour l'évaluation des produits,
l'assistance au projeteur et à la mise en place
SYTEC Bausysteme AG
Neuenegg BE
Tel. 031 980 14 14
| 0.2 | Lors de la pose et du remblayage
les prescriptions de pose SYTEC Squiril
doivent être respectées.
200 |  | Système de réservoir SYTEC Squiril
pour rétention, irrigation, infiltration, eaux de refroidissement
ou pour eaux d'extinction
Fourniture, pose et montage
| .100 | SYTEC Squiril |  |  | Variante pour atmosphères aggressives:
|  | Toutes les pièces sont zinguées à chaud |  |  | Matière première: acier zingué au feu
|  | selon EN ISO 10342 ou 10346, |  |  | min. 600 g/m² avec revêtement
|  | tolérance de fabrication +/- 5% |  |  | supplémentaire en PE
| 0.101 | Profile
|  | Type |  | …………
|  | Diamètre | m | …………
|  | Portée / Hauteur | m | …………
|  | Volume du réservoir | m³ | …………
|  | Longueur du réservoir | m | …………
Inclus:
- 2 parois extérieures
|  | - raccords à flanc | pc | …………
- 2 regards de visite DN/ID …..... mm, h = …... m
- 1 puisard DN/ID …..... mm, h = …... m
- 1 entrée DN/OD …..... mm
- 1 sortie DN/OD …..... mm
- 1 régulateur de debit Vortex DN/OD …..... mm
pour débit Q max = …..... l/s
- 1 trop plein simple DN/OD …..... mm
- 2 échelle h = …..... m, avec aide de sortie et
fixations d'échelle selon SN EN 14396
Charge et recouvrement:
Selon indications de l'ingénieur de projet,
la vérification statique doit être
livrée par le fournisseur.
D'autres systèmes sont à proposer en variante.
La statique doit être fournie (selon les conditions
du projet et selon norme SIA) à la remise des
soumissions à l'ingénieur du projet
En outre, le fournisseur doit fournir les justificatifs suivants :
- Certificats ISO 9001 et 14001
- 5 projets de référence suisse d'ampleur comparable
|  | Métré: pièce |  | pcs
| 0.2 | Géosynthétiques
| 0.21 | Protection anticorrosion supplémentaire extérieure
par membrane en EDPM posée entre
deux couches de géonontissé de protection
selon norme VSS 70 243
"Géosynthétiques; Exigences pour la
fonction de protection"
| 0.211 | Sytème d'étanchéité de SYTEC
comprenant:
- géonontissé SYTEC PPW 1200
- membrane d'étanchéité SYTEC Rubberfol EPDM 1.2 mm
- géonontissé SYTEC PPW 1200
|  | Métré: m² surface de membrane |  | m²
| 0.22 | Géosynthétiques avec fonction de séparation,
filtration et drainage de couches
Géosynthétiques selon norme VSS 70 241
"Géosynthétiques; Exigences pour les
fonctions de séparation, de filtration et de drainage"
| 0.221 | Géonontissé SYTEC NW Medium |  |  | Rem.: Géonontissé de séparation
|  | Matière première PP |  |  | pour couche de fondation
Résistance à la traction l / t min. 12 / 12 kN/m
Résistance au poinçonnement min. 2.0 kN
Allongement sous traction max. l / t min. 35 / 35 %
Résistance aux intempéries min. 60%
Résistance à l'oxydation min. 100 ans
Dimension du rouleau 5.25 / 4.00 / 2.65 / 2.00 x 100 m
Recouvrement minimal: 0.30 m,
si le terrain n'est pas réglé: 0.50 m
|  | Métré: m² |  | m²
min. Minergie-ECO 1ère priorité
Dimension du rouleau 1.90 x 35 m
Recouvrement minimal: 0.20 m
|  | Métré: m² |  | m²
| 0.324 | Natte drainante SYTECDRAIN TDP 1250/2 |  |  | Rem.: Natte drainante
|  | Nontissé filtrant - couche drainante - nontissé filtrant |  |  | pour grandes charges
Matière première couche drainante: HDPE
Matière première nontissé filtrant: PP
Masse 1600 g/m²
Capacité de débit dans le plan, i= 1.0
à 20 kN/m² l / t 4.0 / 1.6 l/ms
à 200 kN/m² l / t 3.4 / 1.2 l/ms
Dimension du rouleau 1.50 x 20 m
Recouvrement minimal: 0.10 m
|  | Métré: m² |  | m²